CITTA' DI CASALE MONFERRATO

SETTORE GESTIONE URBANA E TERRITORIALE

PROGETTO DEFINITVO - ESECUTIVO PER LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI NEL CONCENTRICO CITTADINO

# CAPO “A” – OPERE STRADALI

LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU’ SIGNIFICATIVE

(che concorrono a formare un importo non inferiore al 75% di quello posto a base di gara)

CASALE MONFERRATO ……………….

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO			IL PROGETTISTA

| LISTA DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo |  | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | UNITA' DI MISURA | PREZZO UNITARIO | PERCENTUALE DI |  |
| ARTICOLO N. | Codice |  |  |  | INCIDENZA |  |
| 1 | 30.C90.005 | MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) MISTO FRANTUMATO (STABILIZZATO) | mc | € 21,00 | 3,12% |  |
| 2 | 90.B42.025 | MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTI- ZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESI- STENZA CARATTERISTICA 500 KG/CMQ) PER PAVIMENTA- ZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE CM.5-6 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO | mq | € 12,30 | 11,06% |  |
| 3 | 110.E62.005 | GHISA SFEROIDALE IN GETTI (NORMATIVA UNI EN 124) PER GRIGLIE E CHIUSINI SECONDO I DISEGNI FORNITI DALLA D.L. PER GRIGLIE E CHIUSINI CLASSE D 400 | kg | € 1,93 | 2,78% |  |
| 4 | 130.N55.005 | GUIDE RETTE E CURVE (RAGGIO ESTERNO NON INFERIO- RE A M.5) DI GRANITO (SIENITI, DIORITI) E SIMILI ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO MT. 0.90 CON SMUSSO NON INFERIORE A CM. 1X1, LAVORATE A SPIGOLI VIVI IN TUTTE LE PARTI FUORI TERRA, LAVORATE A PUNTA FINE, BOC- CIARDATE O FIAMMATE, SULLA FACCIA SUPERIORE E SULLA FACCIA VISTA VERTICALE, PER UN'ALTEZ- ZA DI ALMENO CM. 18, RIFILATE E RIQUADRATE SULLE TESTE PER TUTTO LO SPESSORE E PER CM. 3 SULLA FACCIA OPPOSTA A QUELLA VISTA, DI COLORE UNIFORME, ESCLUSE QUELLE MACCHIATE O COMUNQUE DIFETTOSE DELLO SPESSORE DI CM. 9 | ml | € 35,10 | 19,66% |  |
| 5 | 170.A40.005 | DEMOLIZIONE DI CALDANE,SOTTOFONDI IN CALCE- STRUZZO NON ARMATO, IN QUALUNQUE PIANO DI FAB- BRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA A TERRA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI. I VOLUMI SI INTENDONO COMPUTATI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON TRASPORTO DEI DETRITI ALLE DISCARICHE | mc | € 62,50 | 7,63% |  |
| 6 | 210.A10.005 | FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZA- TO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COM- PRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTI- ZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMEN- TAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. DELLO SPESSORE DI CM.10 | mq | € 14,50 | 7,72% |  |
| 7 | 210.A10.010 | FORMAZIONE DI FONDAZIONE PER MARCIAPIEDE RIALZA- TO O PER RIPRISTINO DI TRATTI DELLO STESSO, COM- PRENDENTE IL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO CEMENTI- ZIO, CON RESISTENZA CARATTERISTICA PARI A 100 KG/CMQ, SU STRATO DI GHIAIA VAGLIATA DELLO SPESSORE DI CM.10 COMPRESSI, ESCLUSA LA PAVIMEN- TAZIONE SOVRASTANTE SIA BITUMINOSA CHE LAPIDEA E LO SCAVO DEL CASSONETTO. DELLO SPESSORE DI CM.15 | mq | € 18,30 | 6,70% |  |
| 8 | 210.B20.010 | POSA DI GUIDE RETTE O CURVE DELLO SPESSORE DI CM.9-12 DI GNEISS, GRANITI, SIENITI, DIORITI E SIMILI, ALTEZZA DA CM.25 A CM.30, IN PEZZI DI LUNGHEZZA DI ALMENO M.0,90 SU STRATO DI CALCE- STRUZZO DELLO SPESSORE DI CM.15 E DELLA LARGHEZ- ZA DI CM.22 (CEMENTO MG.15, SABBIA MC.0,400, GHIAIETTA MC.0,800) COMPRESO: -L'EVENTUALE SCAVO O LA DEMOLIZIONE DEL LETTO DI POSA PREESISTENTE; -IL CARICO ED IL TRASPORTO DEL MATERIALE ECCE- DENTE ALLE LOCALITA' INDICATE OD ALLA DISCARICA; -LA PERFETTA SIGILLATURA DEI GIUNTI CON COLATA DI PASTINA DI CEMENTO -OGNI OPERA DI SCALPELLINO CON SCAVO ESEGUITO A MACCHINA | ml | € 12,50 | 7,00% |  |
| 9 | 210.C80.005 | POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA CM.4 A CM.6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHET- TI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMEN- TO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI CM.4 E 6 | mq | € 8,58 | 7,71% |  |
| 10 | 220.240.005 | FORMAZIONE DI PLINTI IN CLS M 1X1X1 PER ANCORAGGIO PALI DELL'ILLUMINAZIONE; DOSATURA QL 2/MC DI CEMENTO 325, TUBO DI CEMENTO DIAMETRO CM 20 INCORPORATO NEL GETTO. COMPRESO LO SCAVO E IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA FORMAZIONE DI PLINTI IN CLS M 1X1X1 PER ANCORAGGIO PALI DELL'ILLUMINAZIONE; DOSATURA QL 2/MC DI CEMENTO 325, TUBO DI CEMENTO DIAMETRO CM 20 INCORPORATO NEL GETTO. COMPRESO LO SCAVO E IL TRASPORTO ALLA DISCARICA DEI MATERIALI DI RISULTA | cad | € 284,05 | 2,19% |  |

| 11 | 220.F10.005 | IMPERMEABILIZZAZIONE DI IMPALCATI STRADALI PREVIA IMPIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO E SUCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE STRATI DI MEMBRANA BITUMINOSA ELASTOPLASTOMERICA CON ARMATURA IN TESSUTO DI POLIESTERE ACCOPIATO A FIBRA I VETRO RINFORZATA. - SPESSORE PARI A MM. 4 | mq | € 19,50 | 1,52% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTALE IMPORTO DELLE VOCI DI PREZZO PIU' SIGNIFICATIVE > 75% dell'importo a base di gara |  |  |  | 269.906,15 |
|  |  | Totale incidenza |  |  | 77,09% |
|  |  | Importo a base di gara |  |  | 350.087,64 |
|  |  | 75% dell'importo a base di gara |  |  | 262.565,73 |