## Foglio1
CITTA DI CASALE MONFERRATO
SETTORE G.U.T.
SERVIZIO DI ASSISTENZA IMPIANTI ELETTRICI DI EMERGENZA
ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI
ESTIMATIVO
| INDICAZIONE DELLE OPERE | Q.TA | P.U./ANNUO | EURO
1 | VERIFICA PULSANTI ALLARME ANTINCENDIO | 195 | 7 | 1365
2 | VERIFICA SIRENE | 113 | 7 | 791
3 | VERIFICA CENTRALI ANTINCENDIO | 35 | 25 | 875
4 | VERIFICA BATTERIE TAMPONE | 45 | 7 | 315
5 | VERIFICA SENSORI RILEVAZIONE INCENDIO | 268 | 15 | 4020
6 | VERIFICA RILEVATORI FUGHE DI GAS | 15 | 15 | 225
7 | VERIFICA VALVOLE INTERCETTAZIONE GAS | 19 | 6 | 114
8 | VERIFICA INTERRUTTORE GENERALE SGANCIO | 37 | 6 | 222
9 | VERIFICA ELETTROMAGNETE PORTE REI | 9 | 6 | 54
10 | VERIFICA LAMPADE DI EMERGENZA | 1507 | 2 | 3014
11 | VERIFICA UNITA' STATICA (UPS) | 4 | 100 | 400
12 | VERIFICA QUADRI ELETTRICI STABILI (PER OGNI STABILE) | 36 | 50 | 1800
13 | FORNITURA PULSANTE A ROTTURA VETRO IP65 | 10 | 55 | 550
14 | FORNITURA VETRINO PULSANTE ROTTURA VETRO | 10 | 1 | 10
15 | FORNITURA SIRENA DA INTERNO | 3 | 30 | 90
16 | FORNITURA SIRENA DA ESTERNO | 3 | 130 | 390
16 | SOSTITUZIONE SIRENA DA INTERNO | 1 | 40 | 40
17 | FORNITURA BADENIA ALLARME INCENDIO | 4 | 70 | 280
18 | FORNITURA PANNELLO OTTICO/ACUSTICO ALLARME | 4 | 90 | 360
19 | FORNITURA BATTERIA 6 V 2A BEGHELLI ART. 8823 CIL. | 25 | 30 | 750
20 | FORNITURA BATTERIA 6 V 4 A, BRGHELLI 8800 CUB. | 25 | 15 | 375
21 | FORNITURA BATTERIA 6 V-4A BEGHELLI 8801 CUB. | 25 | 10 | 250
22 | FORNITURA BATTERIA 6 V-6,5A BEGHELLI 3916 CUB. | 25 | 13 | 325
23 | FORNITURA BATTERIA 6 V-1,3A BEGHELLI 3914 CUB. | 25 | 8 | 200
24 | FORNITURA BATTERIA 3,6 V-4A BEGHELLI 3917 CIL. | 15 | 40 | 600
25 | FORNITURA BATTERIA 6 V-4,5A BEGHELLI 8802 CUB. | 25 | 10 | 250
26 | FORNITURA BATTERIA 3,6 V-1,2A BEGHELLI 8826 CIL. | 20 | 16 | 320
27 | FORNITURA BATTERIA 6 V-4A BEGHELLI 8824 CIL. | 5 | 70 | 350
28 | FORNITURA SENSORE OTTICO DI FUMO | 5 | 25 | 125
22 | FORNITURA SENSORE FUGHE DI GAS | 3 | 120 | 360
23 | FORNITURA ELETTROBLOCCO PORTE REI | 5 | 80 | 400
24 | FORNITURA LAMPADA DI EMERGENZA 8 W. IP 40 BEGHELLI | 25 | 50 | 1250
25 | " " LAMPADA EMERGENZA 18 WATT BEGHELLI IP40 8580 | 20 | 75 | 1500
26 | " " LAMPADA EMERGENZA 24 WATT IP65 BEGHELLI 19010 | 15 | 140 | 2100
27 | FORNITURA INVERTER NI CA 18/36 WATT | 3 | 130 | 390
28 | KIT CIRCUITO E BATTERIA PER LAMPADA OVA 37811/37737 | 5 | 100 | 500
29 | NOLO AUTOCARRO CON OPERATORE E CESTELLO FINO H.18 MT. | 16 | 70 | 1120
30 | MANO D'OPERA OPERAIO SPECIALIZZATO | 120 | 28 | 3360
| SOMMANO |  |  | 29440
| ONERI ANNUI PER LA SICUREZZA |  |  | 560
| TOTALE |  |  | 30000
| I.V.A 20% |  |  | 6000
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  | 36000
CASALE MONFERRATO 14.12.2010
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'INGEGNERE CAPO